| 建设单位（用人单位）名称 | 宁波达尔机械有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道九龙大道旁 | 联系人 |  | 章献敏 |
| 项目名称 | 年产2500万套低噪音高密封耐腐蚀精密轴承生产线技术改造职业病防护设施设计专篇 |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  |  |
| 宁波达尔机械科技有限公司（以下简称“达尔机械”）成立于2000年5月，现厂址位于镇海区骆驼街道桕墅方北路139号，是一家集轴承研发、制造和销售服务为一体的国际化轴承制造企业。公司专业从事孔径为φ3~30mm 的微小型精密深沟球轴承的研究开发、设计、制造、销售、服务。产品广泛应用于吸尘器、空调、汽车电机、高档电动工具、办公设备、机床等领域。 宁波达尔机械科技有限公司于2018年6月在宁波镇海发改局对年产1亿套小型汽车轴承项目进行了备案，项目分两期进行，其中一期项目年产2000万套小型汽车轴承，二期项目年产8000万套小型汽车轴承。一期项目于2023年2月开始进行轴承等产品的生产，于2023年9月完成了职业病防护设施竣工验收，并于2023年9月由浙江中一检测研究院股份有限公司完成了职业病危害控制效果报告的编制。 为进一步扩大企业生产，达尔机械拟投资3202.7522万元，购置磨床、超精机、清洗机等设备，在现有生产厂房预留位置实施年产2500万套低噪音高密封耐腐蚀精密轴承生产线技术改造。 达尔机械于2024年7月委托我公司（浙江中一检测研究院股份有限公司）进行了职业病危害预评价，2024年8月完成了职业病危害预评价报告的编制。 |  |  |  |  |
| 现场调查时间 | / |  |  |  |
| 现场调查技术人员 | / | 企业陪同人 | / |  |
| 现场采样、检测时间 | / |  |  |  |
| 现场采样、检测人员 | / | 企业陪同人 |  | / |
| 建设单位（用人单位）职业病危害因素 |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |
| 检测结果 |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  |  |  |  |
| 结论: 通过工程分析结合查阅本项目职业病危害预评价报告中的类比数据可知，企业如能按照本设计专篇进行设计，各作业岗位工人职业病危害因素的接触水平应能符合国家职业卫生标准要求，投产后各项职业病防护措施能符合法律、法规、标准的要求。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 |  |  |  |  |
| 一、设计依据较全面、正确、有效； 二、职业病防护设施设计专篇中建设项目概述清晰，可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述较完整、准确，对施工中职业病危害进行了简要分析描述； 三、建设项目产生或者可能产生的职业病危害因素的种类、来源、理化性质、毒理特征、浓度、强度、分布、接触人数及水平、潜在危害性和发生职业病的危险程度分析较全面、客观、准确； 四、职业病防护设施设计、有关防控措施及其控制性能基本合理、可行； 五、辅助用室及卫生设施的设计情况基本符合相关要求； 六、建设单位采取的职业病防治管理措施较全面、合理、可行； 七、对预评价报告中职业病危害控制措施、防治对策及建议已采纳； 八、职业病防护设施投资预算满足要求； 九、可能出现的职业病危害事故的预防及应急措施基本具备可行性和针对性； 十、可以达到的预期效果及评价客观、正确。 十一、专家组建议 1、细化基准车间降噪隔声综合措施设计； 2、完善生产车间防暑降温措施的设计。 十二、评审结论 专家组同意修改后通过该《设计专篇》，设计单位应按照专家组建议对《设计专篇》进行修改，修改后的《设计专篇》须经专家组长签字确认。 |  |  |  |  |